## Enoksaparyna 1.2.a
lp. | Nazwa - PAKIET NR 1.2.a - Heparyny drobnocząsteczkowe, enoksaparyna | Jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostki brutto w złotych | VAT w % | Wartość brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Enoksaparyna roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml (100 mg/ml) | 10 ampułkostrzykawek | 150
2 | Enoksaparyna roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml (100 mg/ml) | 10 ampułkostrzykawek | 300
3 | Enoksaparyna roztwór do wstrzykiwań 80 mg/0,8 ml (100 mg/ml) | 10 ampułkostrzykawek | 80
4 | Enoksaparyna roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml | 10 ampułkostrzykawek | 2
wartość brutto

## Enoksaparyna 1.2.b
lp. | Nazwa - PAKIET NR 1.2.b - Heparyny drobnocząsteczkowe, enoksaparyna | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostki brutto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, numer referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Enoksaparyna 10000 j.m./ml (100 mg/ml) op. 5 fiol. a 3 ml | opakowanie | 50 |  |  | 0
|  |  |  | wartość brutto |  | 0

## leki-i-WM 1.5
Lp | Nazwa – Pakiet nr 1.5: leki i wyroby medyczne | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto w złotych | wielkość podatku VAT w % | wartość pozycji brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Cisatracurium 5 mg/2,5 ml x 5 amp. | op. | 60 |  |  | 0
2 | Cisatracurium 10 mg/5 ml x 5 amp. | op. | 10 |  |  | 0
3 | Mivacurium inj. 2 mg/ ml 5 amp. a 10 ml | op. | 2 |  |  | 0
4 | Mivacurium inj. 2 mg/ml 5 amp. a 5 ml | op. | 2 |  |  | 0
5 | Bupivacainum Spinal Heavy 0,5%, 20 mg/4 ml x 5 amp. | op | 20 |  |  | 0
6 | Bupivacaini hydrochloridum + Epinephrinum; roztwór do wstrzykiwań (5 mg + 0,005 mg)/ml; 5 fiol. A 20 ml | op | 2 |  |  | 0
7 | Gąbka hemostatyczna z puryfikowanej żelatyny wieprzowej, wymiary 80x50x10mm; struktura porowata, wchłanialność - minimum 40 krotność masy własnej. Opakowanie a 10 sztuk. | op | 15 |  |  | 0
8 | Saccharomyces boulardii CNCM I-745 kapsułki 250 mg op. a 50 kapsułek; produkt leczniczy | op | 120 |  |  | 0
9 | Cloxacillinum 1,0 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań x 1 fiolka | szt. | 200 |  |  | 0
10 | Clonazepamum 5 mg x 30 tabl. | op | 2 |  |  | 0
11 | Estazolamum 2 mg x 20 tabl. | op | 25 |  |  | 0
12 | Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum 10 mg/5 mg x 60 tabl. o przedłużonym uwalnianiu | op | 20 |  |  | 0
13 | Terlipressini 1 mg, do podania pozajelitowego a 5 amp. | op | 2 |  |  | 0
14 | Carbamazepinum a 300 mg x 50 tabl. | op | 30 |  |  | 0
15 | Methylprednisolonum 16 mg x30 tabl. | op | 50 |  |  | 0
16 | Chloroquinum 0,25 g x 30 tabl. | op | 50 |  |  | 0
17 | Carbamazepinum a 600 mg x 50 tabl. retard | op | 25 |  |  | 0
18 | Oseltamivirum 75 mg x 10 kaps. | op | 30 |  |  | 0
19 | Peptamen a 500 ml x 1 szt | szt. | 40 |  |  | 0
20 | Oxycodoni hydrochloridum 10 mg/1 ml; ampułki a 1 ml x 10 amp. | op | 10 |  |  | 0
21 | Oxycodoni hydrochloridum 20 mg/2 ml; ampułki a 2 ml x 10 amp. | op | 10 |  |  | 0
22 | Cloxacillinum 0,5 g tabletki powlekane x 16 tabl. | op | 36 |  |  | 0
23 | Kabiven Peripheral lub produkt równoważny: emulsja do infuzji zapewniający podaż białek, aminokwasów i tłuszczu, możliwość podania do żyły obwodowej; 1 poj. 1440 ml (885 ml + 300 ml + 255 ml) | op | 10 |  |  | 0
24 | Kabiven Peripheral lub produkt równoważny: emulsja do infuzji zapewniający podaż białek, aminokwasów i tłuszczu, możliwość podania do żyły obwodowej; 1 poj. 1920 ml (1180 ml + 400 ml + 340 ml) | op | 10 |  |  | 0
25 | Sertalinum 100 mg x 30 tabl. | op | 5 |  |  | 0
26 | Acetylcysteinum 200 mg tabl. do połykania x 20 tabl. | op | 60 |  |  | 0
27 | Betahistinum 24 mg tabl. x 30 tabl. | op | 2 |  |  | 0
[5 empty] | wartość brutto | 0

## Leki 1.6 Sevofluran
Lp | Nazwa – Pakiet nr 1.6: anestezja wziewna | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto w złotych | wielkość podatku VAT w % | wartość pozycji brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Sevoflurane Baxter płyn do inhalacji / do znieczulenia wziewnego, 250 ml lub produkt równoważny w zakresie: płyn do sporządzania inhalacji parowej, 100% sevofluranum. Ponadto Zamawiający wymaga bezpłatnej dostawy, montażu (dokumenty wymagane po instalacji: protokół przekazania parownika, protokół legalizacji, protokół z dokonania instalacji), dzierżawy oraz serwisów naprawczych z przeglądem technicznym (wraz z wystawieniem świadectwa parownika po naprawie) skalibrowanego parownika kompatybilnego z oferowanym anestetykiem, a także szkolenia z zakresu obsługi technicznej w ilości 1 szt. W przypadku zaoferowania butelek niekompatybilnych z parownikiem będącym własnością szpitala - model BleaseDatum z systemem napełniania QuickFill, Zamawiający oczekuje dołączenia adaptera do tego parownika, umożliwiającego wykorzystanie zaoferowanego produktu także w przypadku awarii wydzierżawionego parownika, celem zabezpieczenia ciągłości pracy Bloku Operacyjnego. | butelka | 30 |  |  | 0
[5 empty] | wartość brutto | 0

## 3.0 - Testy antygenowe
Lp | Nazwa – Pakiet nr 3.0: testy antygenowe | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto w złotych | wielkość podatku VAT w % | wartość pozycji brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli metodą kasetkową immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek, statyw na probówki. Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym - Bufor inaktywujący wirusa w ciągu 10 minut. Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne. Test musi spełniać aktualne wymagania refundacji przez NFZ. Test musi się znajdować na liście testów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (HSC), których wyniki są wzajemnie uznawane w krajach UE. Test musi posiadać status WHO EUL. Minimalna czułość powyżej 90% przy 100 000 kopii RNA/mL potwierdzona w publicznie dostępnych badaniach europejskich, niezależnych od producenta. Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce. Brak wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7) na wyniki testu, potwierdzony przez niezależną organizację. Do oferty przedłożyć aktualną metodykę wykonania testu w j. polskim i angielskim (zgodna z publicznym raportem WHO EUL). Wizualny odczyt wyniku. Czas wykonania badania poniżej 30 minut. | op a 25 sztuk | 4 |  |  | 0
[5 empty] | wartość brutto | 0

## 4.7. - klipsy naczyniowe, wkłady
Lp. | Nazwa - PAKIET NR 4.7 – Klipsy naczyniowe, wkłady | jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | Cena jednostki brutto w złotych | VAT w % | Wartość brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Klipsy tytanowe rozmiar M/L kompatybilne z klipsownicą laparoskopową znajdującą się na wyposażeniu szpitala firmy Weck-Pilling. Klipsy w kształcie podkowy, posiadające pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa oraz poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa. Opakowanie a 4 klipsy w magazynku. | op | 40
2 | Klipsy tytanowe rozmiar M/L kompatybilne z klipsownicą laparoskopową znajdującą się na wyposażeniu szpitala firmy Weck-Pilling. Klipsy w kształcie podkowy, posiadające pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa oraz poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa. Opakowanie a 6 klipsów w magazynku. | op | 50
3 | Klipsy tytanowe kompatybilne z posiadaną na stanie klipsownicą Wellfare Medical Limited, numer katalogowy klipsownicy: WM205-ML, rozmiar ML, posiadające wewnętrzne poprzeczne (ułożone lekko skośnie) rowkowanie na całej długości klipsa oraz zewnętrzne poprzeczne żłobienie w miejscu styku z branszami klipsownicy (która również posiada żłobienie). Klipsy zamykane oczkowo. Wymiar klipsa otwartego 8,7 mm, rozstaw nóżek 13,00 mm. Wysokość klipsa po zamknięciu 9 mm. Klipsy pakowane sterylnie po 6 sztuk w magazynku. | szt | 80
4 | Wkład workowy do ssaka Serres 57157-23188 lub równoważny w zakresie: wkład o pojemności 1000 ml, zastawka hydrofobowa działająca jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochrona przed przepełnieniem. Automatycznie odcina ssanie w momencie zetknięcia zastawki z płynami. Port szeregowy pozwlający na zwiększenie pojemności ssania. Posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego. Wkłady workowe z poliolefiny, złożone z zapinką. Po zakorkowaniu porty pozostają trwale zamknięte i szczelne. Kształt owalny, kompatybilne z posiadanym wielorazowym pojemnikiem na wkłady Serres oraz z aparatem do znieczuleń Carestation 620. | sztuk | 50
[5 empty] | wartość brutto | 0

## sm_4_1
Lp | Nazwa – Pakiet nr 4.1: sprzęt medyczny jednorazowy | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto w złotych | wielkość podatku VAT w % | wartość pozycji brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Basen sanitarny z tworzywa z pokrywką | szt. | 4
2 | Butelka Redona sterylna 200 ml | szt. | 250
3 | Cewnik do karmienia przez nos luer CH6-CH8 | szt. | 4
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH10, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 10
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH12, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 10
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH14, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 30
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH16, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 150
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH18, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok.760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i nimeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 50
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH20, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 80
10 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH6, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 5
11 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH8, Powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA, kolorystyczny i numeryczny kod rozmiaru na cewniku i numeryczne oznakowanie na opakowaniu pojedynczej sztuki | szt. | 5
12 | Cewnik do podawania tlenu przez nos długość 200-210 cm | szt. | 700
13 | Cewnik Foleya CH 8, zastawka wykonana z lateksu/plastiku możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek papier/folia lub folia/folia, balon 3 ml, jałowy /R/, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 5
14 | Cewnik Foleya CH 10, zastawka wykonana z lateksu/plastiku możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie, wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek papier/folia lub folia/folia, balon 3 ml, jałowy /R/, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 20
15 | Cewnik Foleya CH 12, zastawka wykonana z lateksu/plastiku możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny papier/folia lub folia/folia, balon 5-10 ml, jałowy /R/, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 10
16 | Cewnik Foleya CH 20, zastawka wykonana z lateksu/plastiku możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny papier/folia lub folia/folia, balon 5-10 ml, jałowy /R/sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 150
17 | Cewnik Foleya Nr 22, zastawka wykonana z lateksu/plastiku możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny papier/folia lub folia/folia, balon 5-10 ml, jałowy /R/ sterylizowny tlenkiem etylenu | szt. | 30
18 | Cewnik męski zewnętrzny fi 32 mm | szt. | 120
19 | Cewnik męski zewnętrzny fi 36 mm | szt. | 60
20 | Cewnik urologiczny Nelaton CH12, opakowanie folia-papier; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, powierzchnia gładka | szt. | 10
21 | Cewnik urologiczny Nelaton CH14, opakowanie folia-papier; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, powierzchnia gładka | szt. | 10
22 | Cewnik urologiczny Nelaton CH16, opakowanie folia-papier; wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, powierzchnia gładka | szt. | 10
23 | Dren (kateter) do drenażu jamy opłucnowej Nr 28 | szt. | 2
24 | Dren (kateter) do drenażu jamy opłucnowej Nr 30 | szt. | 2
25 | Dren do odsysania z pola operacyjnego z przewodem ssącym, końcówka perforowana | szt. | 50
26 | Dren do ran REDONA Nr 10 prosty 50 cm | szt. | 20
27 | Dren do ran REDONA Nr 10 prosty 70 cm | szt. | 60
28 | Dren do ran REDONA Nr 14 prosty | szt. | 110
29 | Dren do ran REDONA Nr 16 prosty | szt. | 30
30 | Dren do ran REDONA Nr 18 prosty | szt. | 20
31 | Dren do ran REDONA Nr 20 prosty | szt. | 10
32 | Dren do ran REDONA Nr 22 prosty | szt. | 10
33 | Dren tlenowy przeznaczony jako przedłużacz do podawania tlenu, sterylny, jednorazowego użytku długość 4 m +/- 30cm | szt. | 20
34 | Elektrody EKG jednorazowego użytku 54 mm x 50 sztuk | op. | 35
35 | Fartuch foliowy jednorazowy bez rękawów, wiązany z tyłu, "przedniak" | szt. | 600
36 | Golarka medyczna jednorazowa typu galant. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Możliwość bezpiecznego odłamania ostrza od rączki celem utylizacji. | szt. | 500
37 | Igła do penów uniwersalna 29G op a 100 sztuk | op. | 1
38 | Igła do penów uniwersalna 30G (0,3 x 8mm) op a 100 sztuk | op. | 6
39 | Igła do penów uniwersalna 30G (0,3 x 6mm) op a 100 sztuk | op. | 1
40 | Igła do penów uniwersalna 31G (0,25 x 8mm) op a 100 sztuk | op. | 1
41 | Igła do penów uniwersalna 31G (0,25 x 6mm) op a 100 sztuk | op. | 1
42 | Igły 0,5x16mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenusubstancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 1
43 | Igły 0,5x25mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu,,substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 15
44 | Igły 0,6x30mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu, substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 5
45 | Igły 0,7x30mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu, substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 25
46 | Igły 0,8x40mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu, substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 250
47 | Igły 0,8x50mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu, substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 20
48 | Igły 0,9x40mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu, substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 150
49 | Igły 1,2x40mm a' 100 szt, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne; kielich igły i nasadka ochronna wykonane z polipropylenu, substancja klejąca: klej żywiczny, korpus igły ze stali nierdzewnej, nawilżane silikonem. Kolorystyczny kod rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym. | op. | 200
50 | Kaczka sanitarna z tworzywa męska | szt. | 20
51 | Kanka do odbytnicy Ch/fg 30x300 | szt. | 10
52 | Kieliszek do lekarstw, plastikowy, jednorazowego użytku 25-35 ml a 80 sztuk | op. | 600
53 | Koreczki do kaniuli Venflon posiadające trzpień zamykający światło kaniuli poniżej lub powyżej krawędzi koreczka | szt. | 6000
54 | Kranik trójdrożny, nietoksyczny apirogenny, z indykatorem pozycji zamknięty/otwarty | szt. | 600
55 | Krótki kolec przelewowy służący do przelewania płynów w bezpieczny sposób (kaniula do przenoszenia jałowych płynów) | szt. | 600
56 | Lusterko medyczne jednorazowe, sterylne średnica lusterka 19mm +/- 3mm, długość rączki 160mm | szt. | 5
57 | Łącznik prosty do drenów 6-15mm | szt. | 20
58 | Maseczka do sztucznego oddychania | szt. | 10
59 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem, wykonana z PCV, posiada regulowany metalowy klips na nos, regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy, dren długości min. 2 m, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana w opakowanie foliowe. Maska rozmiar: L/XL. | szt. | 20
60 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z nebulizatorem, wykonana z medycznego PVC, pojemność nebulizatora 6 ml+/-0,5ml, posiada regulowany metalowy klip na nos, regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy, dren długości min. 2 m, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana w folię. Maska rozmiar L/XL. | szt. | 50
61 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem, wykonana z PCV, posiada regulowany metalowy klips na nos, regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy, dren długości min. 2 m, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana w opakowanie foliowe Rozmiar maski S/M. | szt. | 10
62 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z nebulizatorem, wykonana z medycznego PVC, pojemność nebulizatora 6 ml+/-0,5ml, posiada regulowany metalowy klip na nos, regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy, dren długości min 2 m, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana w folię. Rozmiar S, M. | szt. | 10
63 | Maska Venturiego dla dorosłych regulowny zawór min. od 24 do 50%/min. 7 ustawień stężeń/łącznik karbowany 10 cm, dren dł. 200-215 cm, regulowany zacisk nosowy | szt. | 10
64 | Medyczne majtki do kolonoskopii, jednorazowego użytku, z włókniny, rozmiar L lub uniwersalny. | szt. | 100
65 | Myjka (rękawica) do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania (po kontakcie z niewielką ilością wody). Zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie, wykonana z dwóch warstw (przód: podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5; tył: podkłady watolinowe). Wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm; wykonana z włókniny 100g/m2. | szt. | 5000
66 | Myjka (rękawica) do mycia ciała pacjenta. Nasączona mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania (po kontakcie z niewielką ilością wody). Zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie, wykonana z dwóch warstw (przód: podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5; tył: podkłady watolinowe). Wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm; wykonana z włókniny 100g/m2. Podfoliowana. | szt. | 2000
67 | Nebulizator z ustnikiem i drenem | szt. | 250
68 | Opaska do identyfikacji dorosłych op. a 100 sztuk | szt. | 25
69 | Papier EKG 110 mm x 20 m, termiczny kompatybilny z videprinterami firmy Mitsubishi | rolka | 8
70 | Papier 50 mm x 20 m do rejestratora termicznego | rolka | 2
71 | Papier do defibrylatora 90 x 90 mm a 200 kartek | szt. | 2
72 | Papier EKG 104 x 40 z nadrukiem | rolka | 5
73 | Papier EKG 112 x 25 (Ascard A 4) | rolka | 100
74 | Papier EKG 210 x 25 (Ascard 612) | rolka | 2
75 | Papier EKG 50 mm x 30 m ciepłoczuły | rolka | 2
76 | Papier EKG 60 x 25 z nadrukiem | rolka | 10
77 | Pojemnik na materiał zakaźny 10 L | szt. | 700
78 | Pojemnik na materiał zakaźny 5 L | szt. | 400
79 | Pojemnik na materiał zakaźny 2 L | szt. | 50
80 | Pojemnik na materiał zakaźny 1 L | szt. | 500
81 | Prezerwatywy do USG (osłonka nawilżona) op. a 144 sztuki | szt. | 18
82 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer-lock długość 120-200 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, jałowy, nietoksyczny, bez ftalanów, jednorazowego użytku. | szt. | 1000
83 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu „Premium” z elastyczną komorą kroplową o długości części przeźroczystej minimum 65 mm, bez PCV, z igłą biorczą ostrą, dwupłaszczyznowo lub standardowo ściętą, filtr płynu o średnicy oczek 15 mikronów, 180 cm dren o długości min. z końcówką luer-lock. Posiada regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Bez ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, sterylny. | szt. | 3000
84 | Przyrząd do przetoczeń krwi "TS" komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, filtr krwi o wielkości oczek 200µm, bez PCV, komora kroplowa o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów, dren medyczny o długości 150 cm. | szt. | 350
85 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych "IS" komora kroplowa bez PCV,o długości min. 50mm w części przezroczystej; 20 kropli = 1ml +/-0,1 ml, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, dren medyczny o długości min. 150 cm. Posiada regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Bez ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, sterylny. | szt. | 20000
86 | Rurka intubacyjna bez mankietu nr 2; typ Murphy, wykonana z termopalstycznego PVC, przeźrozczysta, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości,. Skala co 0,5-1 cm. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jałowa, j.u. | szt. | 2
87 | Rurka intubacyjna bez mankietu nr 2,5; typ Murphy, wykonana z termopalstycznego PVC, przeźrozczysta, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości,. Skala co 0,5- 1 cm. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jałowa, j.u. | szt. | 2
88 | Rurka intubacyjna bez mankietu nr 3; typ Murphy, wykonana z termopalstycznego PVC, przeźrozczysta, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości,. Skala co 0,5 -1 cm. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jałowa, j.u. | szt. | 2
89 | Rurka intubacyjna bez mankietu nr 3,5; typ Murphy, wykonana z termopalstycznego PVC, przeźrozczysta, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości,. Skala co 0,5-1 cm. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jałowa, j.u. | szt. | 1
90 | Rurka intubacyjna bez mankietu nr 4; typ Murphy, wykonana z termopalstycznego PVC, przeźrozczysta, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości,. Skala co 0,5- 1 cm. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jałowa, j.u. | szt. | 1
91 | Rurka intubacyjna bez mankietu nr 6; typ Murphy, wykonana z termopalstycznego PVC, przeźrozczysta, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oznaczenie głębokości,. Skala co 0,5 -1 cm. Bez lateksu. Bez ftalanów. Jałowa, j.u. | szt. | 1
92 | Rurka tracheostomijna z mankiet. Nr 7,5; silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, linia rtg na całej długości, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów. Jałowa j.u. | szt. | 5
93 | Rurka tracheostomijna z mankiet. Nr 8,5; silikonowana, mankiet niskociśnienieowy, linia rtg na całej długości, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów. Jałowa j.u. | szt. | 5
94 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 0; 50- 60 mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 2
95 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 1; 60-70mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 4
96 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 2; 80mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 2
97 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 3; 100mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 20
98 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 4; 90-110mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 5
99 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 5; 110mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 5
100 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, rozmiar 6; 110-120mm; barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowana, jałowa, jednorazowego użytku. | szt. | 2
101 | Rurka intubacyjna Nr 2,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 1
102 | Rurka intubacyjna Nr 3,0 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 1
103 | Rurka intubacyjna Nr 3,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 1
104 | Rurka intubacyjna Nr 4,0 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 2
105 | Rurka intubacyjna Nr 4,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 2
106 | Rurka intubacyjna Nr 5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 10
107 | Rurka intubacyjna Nr 6 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 2
108 | Rurka intubacyjna Nr 6,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 2
109 | Rurka intubacyjna Nr 7 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 120
110 | Rurka intubacyjna Nr 7,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 40
111 | Rurka intubacyjna Nr 8 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 200
112 | Rurka intubacyjna Nr 8,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 60
113 | Rurka intubacyjna Nr 9 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 40
114 | Rurka intubacyjna Nr 9,5 z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, typ Murphy; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, różne typy znaczników głębokości, bez lateksu, jałowa j.u. | szt. | 10
115 | Opaska uciskowa STAZA | szt. | 50
116 | Stetoskop lekarski | szt. | 8
117 | Strzykawka 2,3 ml (d gazometrii) z heparyną litową | szt. | 200
118 | Strzykawka 2,3 ml (do gazometrii) | szt. | 1500
119 | Strzykawka 50-60 ml do pomp infuzyjnych, jednorazowego użycia, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, łącznik stożkowy luer-lock, uszczelka gumowa, podwójna skala. | szt. | 800
120 | Strzykawka "Żaneta" 100 ml; podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna. | szt. | 200
121 | Strzykawka "Żaneta" 100 ml; z końcówką do płukania ucha | szt. | 20
122 | Strzykawka 10 ml dwuczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona min. 20%, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a'100 szt. | op. | 160
123 | Strzykawka 10 ml trzyczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a'100 szt. | op. | 80
124 | Strzykawka 20 ml, dwuczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona min. 20%,, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a'100 szt | op. | 120
125 | Strzykawka 20 ml, trzyczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a'100 szt | op. | 80
126 | Strzykawka 2 ml, dwuczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona min. 20%,, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a'100 szt | op. | 120
127 | Strzykawka 2 ml, trzyczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a'100 szt | op. | 60
128 | Strzykawka 5ml, dwuczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona min. 20%,, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a' 100 szt | op. | 140
129 | Strzykawka 5ml, trzyczęściowa, końcówka luer, tłok w kolorze kontrastującym, ciemna skala kontrastująca i czytelna, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bez ftalanów; op a' 100 szt | op. | 60
130 | Strzykawka enteralna Enfit 624823 lub produkt równowazny w zakresie: jednorazowa niecentryczna strzykawka do zywienia enteralnego, końcówka EnFit umożliwia podpięcie produktów do żywienia z kompatybilnym złączem, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt. | 20
131 | Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych - jałowe, umożliwiające pobieranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji a 100 szt. | op. | 16
132 | Szkiełka do cytologii z polem matowym a 50 sztuk | op. | 35
133 | Szpatułka plastikowa nie łamiąca się podczas badania, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytytku x 100 sztuk | op. | 6
134 | Szpatułka drewniana nie łamiąca się podczas badania, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytytku x 100 sztuk | szt. | 6
135 | Szyna do palców 20 x 200 mm | szt. | 25
136 | Szyna do palców 20 x 400 mm | szt. | 1.8
137 | Szyna Kramera 10 cm x 100 cm | szt. | 1
138 | Szyna Kramera 7 cm x 50 cm | szt. | 1
139 | Termometr bezrtęciowy lekarski szklany | szt. | 4
140 | Termometr elektroniczny | szt. | 15
141 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori (szybki). Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem niewielkiej ilości wody destylowanej | szt. | 80
142 | Utrwalacz cytologiczny w rozpylaczu 150 ml | szt. | 15
143 | Wieszak do worka na mocz | szt. | 100
144 | Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym 2 litry, jałowy | szt. | 5
145 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry; z podziałką co 100ml, drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do cewnika, z pionowym lub pionowym zaworem odpływu dennego. Dren o długości 90 cm. | szt. | 1500
146 | Worek kolostomijny jednoczęściowy zamknięty | szt. | 20
147 | Worek kolostomijny jednoczęściowy otwarty | szt. | 10
148 | Worek na zwłoki, zamek | szt. | 200
149 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej, "sztuczny nos" | szt. | 20
150 | Wziernik do otoskopu 2,5 mm a 50 szt. | op. | 8
151 | Wziernik do otoskopu 4,0 mm a 50 szt. | op. | 10
152 | Wziernik do otoskopu 5,2 mm a 50 szt. | op. | 2
153 | Wziernik ginekologiczny "L" cusko x 100 szt. | op. | 2
154 | Wziernik ginekologiczny "M" cusko x 100 szt. | op. | 6
155 | Wziernik ginekologiczny "S" cusko x 100 szt. | op. | 7
156 | Wziernik ginekologiczny "XS" cusko x 100 szt. | op. | 5
157 | Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza z przezierną silikonową membraną i przezroczystą obudową z końcówkami luer lock z drenem 10-20 cm. Zastawka umożliwia używanie do 7 dni lub 100 podań. Automatyczny system nie zawierający metalowych elementów zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. | szt. | 10
158 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 12), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier; wyposażony w koreczek; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 5
159 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 14), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier; wyposażony w koreczek; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 5
160 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 16), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier; wyposażony w koreczek; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 10
161 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 18), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier; wyposażony w koreczek; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 20
162 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 20), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowa żrazowego ny pojedynczo folia-papier; wyposażony w koreczek; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 5
163 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 22), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier; wyposażony w koreczek; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 5
164 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku (Ch 24), 4 otwory boczne i końcówka zamknięta, powierzchnia satynowa "zmrożona", pakowany pojedynczo folia-papier; ; wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. | szt. | 5
165 | Żel do EKG 0,5 litra | op. | 5
166 | Żel do USG 500 ml | op. | 30
167 | Żel do USG 250 ml | op. | 30
|  |  |  | wartość brutto |  | 0

## Setony 5.7
Lp | Nazwa – Pakiet nr 5.7: setony | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto w złotych | wielkość podatku VAT w % | wartość pozycji brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Seton jałowy z nitką RTG 5 cm x 2 metry, do zastosowania na bloku operacyjnym jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego; klasa II a | szt. | 30
2 | Seton jałowy z nitką RTG 10 cm x 2 metry, do zastosowania na bloku operacyjnym jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego; klasa II a | szt. | 30
|  |  |  | wartość brutto |  | 0

## Siatki_Szwy 5.8
L.p. | Nazwa – Pakiet nr 5.8: siatki przepuklinowe, materiały szewne | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | stawka VAT w % | cena jednostki brutto w zlotych | wartość brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Monofilamentowa siatka przepuklinowa wykonana z tkanych nitek polipropylenowych; sterylna, jednorazowego użytku; odporna na zrywanie, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna odpowiednia do zastosowania m.in. w leczeniu przepuklin pachowych i udowych, wypadaniu zewnętrznych narządów rozrodczych oraz moczowych; rozmiar 15cm x 15cm (+/- 5cm). Gramatura 70 ± 3 g/m² grubość 0,55 mm ± 0,01 mm, wielkość porów 1,2-1,4 mm, grubość nici 0,15 mm. | op | 5
2 | Monofilamentowa siatka przepuklinowa wykonana z tkanych nitek polipropylenowych; sterylna, jednorazowego użytku; odporna na zrywanie, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna odpowiednia do zastosowania m.in. w leczeniu przepuklin pachowych i udowych, wypadaniu zewnętrznych narządów rozrodczych oraz moczowych; rozmiar 15cm x 30cm (+/- 5cm). Gramatura 70 ± 3 g/m² grubość 0,55 mm ± 0,01 mm, wielkość porów 1,2-1,4mm, grubość nici 0,15mm. | op | 5
4 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa monofilamentowa, rozmiar 6cmx14cm z otworem na powrózek nasienny, sterylna, jednorazowego użytku, odporna na zrywanie, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna odpowiednia do zastosowania w rekonstrukcji przepukliny pachwinowej i po rozcięciu. Gramatura 70 ± 3 g/m² grubość 0,55 mm ± 0,01 mm, wielkość porów 1,2-1,4 mm, grubość nici 0,15 mm. | op | 5
5 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa monofilamentowa; sterylna, jednorazowego użytku; odporna na zrywanie, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna odpowiednia do zastosowania m.in. w leczeniu przepuklin pachowych i udowych, wypadaniu zewnętrznych narządów rozrodczych oraz moczowych; rozmiar 7,5cm x 15cm (+/- 2,5cm). Gramatura 70 ± 3 g/m² grubość 0,55 mm ± 0,01 mm, wielkość porów 1,2-1,4 mm, grubość nici 0,15 mm. | op | 130
6 | Szew niewchłanialny Nylon DKO67PA lub równoważny w zakresie: szew niewchłanialny, monofilamentowy, 2/0 igła 24 mm odwrotnie tnąca, 3/8 koła, długość nici 75 cm a 12 saszetek. | op | 5
7 | Szew niewchłanialny Nylon DKO66PA lub równoważny w zakresie: szew niewchłanialny, monofilamentowy, 3/0 igła 24 mm odwrotnie tnąca, 3/8 koła, długość nici 75 cm a 12 saszetek. | op | 5
16 |  |  |  |  | wartość brutto | 0
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Dezynfekcja 6.6
Lp | Nazwa – Pakiet nr 6.6: dezynfekcja | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto w złotych | wielkość podatku VAT w % | wartość pozycji brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Adaspor Plus opakowanie 5 litrów lub produkt równoważny w zakresie: Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji, na bazie kwasu nadoctowego i diazaadamantany (ISAZONE), zgodny z PN- EN 14937, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami PN- EN 14885. Potwierdzona skuteczność preparatu poprzez wolne uwalnianie aktywnego tlenu. Neutralne pH (6-7). Sterylizacja sprzętu medycznego już w 10 minut. Działanie sporobójcze w 5 minut. Eliminuje każdą formę patogenów chorobotwórczych, zgodnie z normą PN- EN 14937. Usuwa biofilm i zanieczyszczenia przy braku koagulacji białka. | op. | 70
2 | Neoproteozin Plus opakowanie 1 litr lub produkt równoważny w zakresie: detergent wieloenzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji wyrobów medycznych inwazyjnych oraz nieinwazyjnych wymagających dokładnego czyszczenia w kanałach i zagłębieniach. Składa się z enzymów zapewniających natychmiastowe rozpuszczenie tłuszczów, białek i skrobi, także w trudno dostępnych miejscach. Skuteczność bakteriobójcza, grzybobójcza i wirusobójcza sprawdzona zgodnie z normą CENTC/216. Składniki czynne w 100 ml: enzymy łącznie 8,0 gramów - kationowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne 51 gramów – DPTA 0,3 grama – substancje obojętne 13 gramów – oczyszczona woda do 100 ml. Wydajność: do użytkowania w rozcieńczeniu 1:500. Czas procesu: 10 minut przez zanurzenie. | op. | 4
[5 empty] | wartość pakietu | 0

## Dezynfekcja ściereczki 6.7
L.p. | Nazwa – Pakiet nr 6.7 – wiaderka i wkłady siatki przepuklinow | jednostka miary | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | stawka VAT w % | cena jednostki brutto w złotych | wartość brutto w złotych | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, referencyjny, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezynfekującym lub myjącym w wiaderku. Materiał ściereczki: polipropylen (50%), celuloza (50%). Materiał wiaderka: HDPE o wysokiej odporności na chemikalia. Wiaderko wielokrotnego użytku, zapewniające szczelność. Wydajność ściereczek: 1 litr płynu na wiaderko pozwala na skuteczną dezynfekcję przy użyciu jednej ściereczki 2 metrów kwadratowych powierzchni. Gramatura 45 g/m2; perforowane. Wielkość pojedynczej ściereczki minimjm 16 x 30 cm. Pojedyncza rolka szczelnie zapakowana. Dopuszczalny czas przechowywania nasączonego wkładu: 30 dni. 100 sztuk chusteczek w opakowaniu. | opakowanie | 400
2 | Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezynfekującym lub myjącym – wkład uzupełniający, kompatybilny z wiaderkiem zaproponowanym w pozycji 1. Materiał ściereczki: polipropylen (50%), celuloza (50%). Wydajność ściereczek: 1 litr płynu na wiaderko pozwala na skuteczną dezynfekcję przy użyciu jednej ściereczki 2 metrów kwadratowych powierzchni. Gramatura 45 g/m2; perforowane. Wielkość pojedynczej ściereczki minimjm 16 x 30 cm. Pojedyncza rolka szczelnie zapakowana. Dopuszczalny czas przechowywania nasączonego wkładu: 30 dni. 100 sztuk chusteczek w opakowaniu. | opakowanie | 100
|  |  |  | wartość brutto |  | 0

## Prześcieradła w rolce 4.9
Lp. | Nazwa - PAKIET NR 4.9 – Prześcieradła w rolce | jednostka | przewidywana wielkość zamówienia na okres 12 miesięcy | cena jednostki brutto | VAT w % | wartość brutto | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
1 | Prześcieradło 50 cm x 100 m włókninowe bez perforacji z nożykiem, gramatura 20 g/m2 | rolka | 30
2 | Prześcieradło 60 cm x 100 m włókninowe bez perforacji z nożykiem, gramatura 20 g/m2 | rolka | 10
|  |  |  | wartość brutto |  | 0

## materiały_szewne_7_3
PAKIET NR 7.3 – Materiały szewne
Nici Atramat PGA lub równoważne w zakresie: szew syntetyczny z kwasu poliglikolowego, wchłanialny, polifilamentowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Barwiony na fioletowo lub bezbarwny. Do zastosowania w zbliżaniu tkanek między innymi w chirurgii ogólnej, gastrologii, ginekologii, położnictwie. Nici sterylizowane tlenkiem etylenu. Profil podtrzymywania tkankowego: ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok. 20% po 28 dniach. Wchłanianie: 60-90 dni. Właściwości: wysoka odporność na rozciąganie, minimalna reakcja tkankowa, zapewniona ścisłość węzła i bezpieczeństwo splotu.
Lp. | Grubość nici | Długość nici | Długość igły | Ilość opakowań a 12 saszetek na 12 miesięcy | Rodzaj igły | cena brutto za opakowanie | wartość brutto | Wysokość podatku VAT (w %) | Nazwa handlowa oferowanego produktu, producent/podmiot odpowiedzialny, wielkość opakowania, numer katalogowy, kod GTIN, EAN lub równoważny umożliwiający jednoznaczną identyfikację.
2 | 2/0 | 75 cm | 30 mm | 15 | 1/2 koła, okrągła
3 | 2/0 | 75 cm | 37 mm | 6 | 1/2 koła, okrągła
4 | 0 | 75 cm | 37 mm | 6 | 1/2 koła, okrągła
5 | 1 | 75 cm | 40 mm | 30 | 1/2 koła, okrągła
6 | 2 | 75 cm | 40 mm | 15 | 1/2 koła, okrągła
7 | 3/0 | 75 cm | 26 mm | 7 | 1/2 koła, okrągła
8 | 2/0 | 75 cm | 65 mm | 1 | 1/2 koła, okrągła
9 | 4/0 | 75 cm | 20-22 mm | 1 | 1/2 koła, okrągła
Nici Atramat Silk lub równoważne w zakresie: szew naturalny, niewchłanialny, pleciony, powlekany silikonem, z naturalnych włókien jedwabnych. Sterylizowany tlenkiem etylenu lub promieniowaniem gamma. Barwiony na czarno, niebiesko lub bezbarwny. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścisłość węzła. Do zastosowania między innymi w chirurgii ogolnej, gastrologii, ginekologii i położnictwie.
1 | USP 1 | 75 cm | 37 mm | 1 | 1/2 koła, okrągła
2 | USP 2 | 75 cm | 38 mm | 1 | 1/2 koła, okrągła
[6 empty] | wartość brutto | 0